## Sheet1
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ
Замовник
Контактна особа
Адреса
Телефон/Факс | [6 empty] | E-mail
Об'єкт
Висота будівлі |  | м | Кількість поверхів | [6 empty] | Висота поверху | [6 empty] | м
Призначення будівлі |  | Житлове |  |  |  |  | Виробниче | [5 empty] | Адміністранивне
Розрахункова теплова потужність
Система опалення |  |  |  |  | Гкал/год | [8 empty] | кВт
Система ГВП |  |  |  |  | Гкал/год | [8 empty] | кВт
Система вентиляції |  |  |  |  | Гкал/год | [8 empty] | кВт
Гріюча сторона
Середовище |  |  |  |  | вода | [6 empty] | гліколевий розчин
Джерело живлення |  |  |  |  | тепломережа | [5 empty] | котел |  |  |  | інше
Розрахункова температура зовнішнього повітря |  |  |  | -20 | [12 empty] | °С
Температура на вході |  |  |  | зима |  |  |  |  | °С | перехідний період | [6 empty] | °С
Температура на виході |  |  |  | зима |  |  |  |  | °С | перехідний період | [6 empty] | °С
Тиск в подаючому трубопроводі | [7 empty] | кПа | [6 empty] | м.в.ст.
Тиск в зворотньому трубопроводі | [7 empty] | кПа | [6 empty] | м.в.ст.
Сторона, яка нагрівається
ОПАЛЕННЯ |  |  |  | незалежне підключення | [7 empty] | залежне підключення
Тип теплообмінника |  |  |  | паяний | [7 empty] | розбірний
Тип регулюючого клапану | [7 empty] | Комбі-клапан |  |  |  | 2-х ходовий |  |  |  | 3-х ходовий
Температура на вході в теплообмінник | [10 empty] | °С
Температура на виході з теплообмінника | [10 empty] | °С
Максимальна втрата тиску в системі | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Робочий тиск системи опалення | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Об'єм системи опалення | [10 empty] | л |  |  |  |  | м³
ГВП |  |  |  | з теплообмінником | [7 empty] | відкрита система
Тип теплообмінника |  |  |  | паяний | [7 empty] | розбірний
Схема підключення теплообмінника ГВП | [7 empty] | одноступінчата |  |  |  |  | двоступінчата
Варіант виконання двоступінчатого Т/О | [7 empty] | моноблок |  |  |  |  | 2 окремих Т/О
Тип регулюючого клапану | [7 empty] | Комбі-клапан |  |  |  | 2-х ходовий |  |  |  | 3-х ходовий
Температура на вході в теплообмінник | [10 empty] | °С
Температура на виході з теплообмінника | [10 empty] | °С
Максимальна година витрата води в системі ГВП | [10 empty] | м³/год |  |  |  |  | л/с
Витрата води на циркуляцію ГВП | [10 empty] | %
Втрата тиску в трубопроводі циркуляційного контуру ГВП | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Тиск холодної води на вході в Т/О | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  | незалежне підключення | [7 empty] | залежне підключення
Тип теплообменника |  |  |  | паяний | [7 empty] | розбірний
Тип регулюючого клапану | [7 empty] | Комбі-клапан |  |  |  | 2-х ходовий |  |  |  | 3-х ходовий
Температура на вході в теплообмінник | [10 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [10 empty] | °С
Максимальна втрата тиску в системі | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Робочий тиск системи вентиляції | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Додаткове обладнання
| Вузол комерційного обліку |  |  |  | Вставка під витратомір у вузлі комерційного обліку | [6 empty] | Ультразвуковий |  |  |  | Електромагнітний
| Витратомір ХВ на вводі |  |  |  | Вставка під витратомір у вузлі ХВ на вводі | [6 empty] | Ультразвуковий |  |  |  | Турбінний
| Витратомір лінії підживлення |  |  |  | Вставка під витратомір лінії підживлення | [6 empty] | Ультразвуковий |  |  |  | Турбінний
| Установка для підтримання тиску |  |  |  | Електромагнітний клапан підживлення | [6 empty] | Розширювальний бак |  |  |  | Інше____________________________
| Регулятор перепаду тиску |  |  |  | насос лінії підживлення | [6 empty] | арматура на вводі + КІП
Додаткові функції
функція обмеження по витраті (або по енергії) - необхідна наявність системи теплового обліку або витратоміра з імпульсним виходом
Протокол передачі даних |  |  |  | LON |  |  |  |  | M-Bus |  |  |  | Імпульсний сигнал
датчик аварії насосу (пеле перепаду напруги)
система диспечеризации
Середовище передачі даних |  |  |  | LON |  |  |  | RS 232 |  |  |  | Modem |  |  | Ethernet
Габаритні розміри
Розмір приміщення ІТП |  | Довжина |  |  |  | м | Ширина |  |  |  | м | Висота |  |  |  | м
Монтажні отвори |  | Довжина | [7 empty] | м | Висота | [5 empty] | м
Формат поставки БТП на об'єкт
| в зборі |  |  |  | з двох частин (ГВП та опалення окремо) | [6 empty] | інше Крупновузлова збірка на об'єкті
Насосне обладнання
| GRUNDFOS |  |  |  | WILO | [6 empty] | 3-х швидкісний
| 1 х 230 В |  |  |  | 3 х 380 В | [6 empty] | з частотним регулюванням
| без резерву | насос на склад | [5 empty] | сдвоєний насос |  |  |  |  | резерв 100%
Стальна арматура на вводі
| під приварку |  |  |  | фланцева | [6 empty] | різьбова
Вимоги до теплового пункту
Максимальний робочий тиск | [12 empty] | бар
Максимальна робоча температура | [12 empty] | °С
Дадаткові відомості та вимоги